## Выгрузка товаров
ООО «АКВАТЕХКОМПЛЕКТ» ИНН 7721399850, КПП 772101001 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.8А Тел.:+7 (495) 730-47-55; aquatechkom.ru
Фильтры из нержавеющей стали
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 10 | 1,6 |  | 65 | 1012010101 | 4651 | 413
| 15 | 1,6 |  | 65 | 1012010102 | 4652 | 484
| 20 | 1,6 |  | 80 | 1012010103 | 4653 | 665
| 25 | 1,6 |  | 90 | 1012010104 | 4654 | 938
| 32 | 1,6 |  | 105 | 1012010105 | 4655 | 1188
| 40 | 1,6 |  | 120 | 1012010106 | 4656 | 1875
| 50 | 1,6 |  | 140 | 1012010107 | 4657 | 2400
Фильтр сетчатый муфтовый нержавеющий ФСМ-нж 304 | 65 | 1,6 |  | 183 | 1012010108 | 4658 | 0
| 80 | 1,6 |  | 198 | 1012010109 | 4659 | 0
Пар, агрессивные среды, воздух, пищевые среды. От -60 до +200 ℃. Полнопроходная арматура id 4660
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 10 | 1,6 |  | 65 | 1012010201 | 4661 | 438
| 15 | 1,6 |  | 65 | 1012010202 | 4662 | 605
| 20 | 1,6 |  | 80 | 1012010203 | 4663 | 688
| 25 | 1,6 |  | 90 | 1012010204 | 4664 | 1025
| 32 | 1,6 |  | 105 | 1012010205 | 4665 | 1250
| 40 | 1,6 |  | 120 | 1012010206 | 4666 | 2000
| 50 | 1,6 |  | 140 | 1012010207 | 4667 | 3063
Фильтр сетчатый муфтовый нержавеющий ФСМ-нж 316 | 65 | 1,6 |  | 183 | 1012010208 | 4668 | 0
| 80 | 1,6 |  | 198 | 1012010209 | 4669 | 0
Пар, агрессивные среды, воздух, пищевые среды. От -60 до +200 ℃. Полнопроходная арматура id 4670
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 40 | 1,6 |  | 202 | 1012010318 | 4866 | 8450
| 15 | 1,6 |  | 130 | 1012010301 | 4671 | 2860
| 20 | 1,6 |  | 146 | 1012010302 | 4672 | 4030
| 25 | 1,6 |  | 152 | 1012010303 | 4673 | 5330
| 32 | 1,6 |  | 160 | 1012010304 | 4674 | 6760
| 50 | 1,6 |  | 222 | 1012010305 | 4675 | 11700
| 65 | 1,6 |  | 250 | 1012010306 | 4676 | 16900
Фильтр сетчатый фланцевый нержавеющий ФСФ-нж 316 | 80 | 1,6 |  | 278 | 1012010307 | 4677 | 23400
| 100 | 1,6 |  | 315 | 1012010308 | 4678 | 32500
| 125 | 1,6 |  | 340 | 1012010309 | 4679 | 36400
Пар, агрессивные среды, воздух, пищевые среды. От -60 до +200 ℃. Полнопроходная арматура id 4688 | 150 | 1,6 |  | 380 | 1012010310 | 4680 | 52500
| 200 | 1,6 |  | 480 | 1012010311 | 4681 | 75000
| 250 | 1,6 |  | 550 | 1012010312 | 4682 | 0
| 300 | 1,6 |  | 610 | 1012010313 | 4683 | 0
| 350 | 1,6 |  | 690 | 1012010314 | 4684 | 0
| 400 | 1,6 |  | 780 | 1012010315 | 4685 | 0
| 450 | 1,6 |  | 840 | 1012010316 | 4686 | 0
| 500 | 1,6 |  | 890 | 1012010317 | 4687 | 0
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 15 | 1,6 |  | 130 | 1012010401 | 4689 | 0
| 20 | 1,6 |  | 150 | 1012010402 | 4690 | 0
| 25 | 1,6 |  | 160 | 1012010403 | 4691 | 0
| 32 | 1,6 |  | 180 | 1012010404 | 4692 | 0
| 40 | 1,6 |  | 200 | 1012010405 | 4693 | 0
| 50 | 1,6 |  | 230 | 1012010406 | 4694 | 0
| 65 | 1,6 |  | 290 | 1012010407 | 4695 | 0
Фильтр сетчатый фланцевый нержавеющий 46нж3ф | 80 | 1,6 |  | 310 | 1012010408 | 4696 | 0
| 100 | 1,6 |  | 350 | 1012010409 | 4697 | 0
| 125 | 1,6 |  | 400 | 1012010410 | 4698 | 0
Пар, агрессивные среды, воздух, пищевые среды. От -60 до +400 ℃. Полнопроходная арматура id 4701 | 150 | 1,6 |  | 480 | 1012010411 | 4699 | 0
| 200 | 1,6 |  | 600 | 1012010412 | 4700 | 0
Фильтры из углеродистой стали
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 40 | 1,6 |  | 310 | 1012020101 | 4702 | 1704
| 50 | 1,6 |  | 360 | 1012020102 | 4703 | 3003
| 65 | 1,6 |  | 420 | 1012020103 | 4704 | 4539
| 80 | 1,6 |  | 420 | 1012020104 | 4705 | 4750
| 100 | 1,6 |  | 475 | 1012020105 | 4706 | 6268
| 125 | 1,6 |  | 475 | 1012020106 | 4707 | 7422
| 150 | 1,6 |  | 525 | 1012020107 | 4708 | 10755
Грязевик вертикальный фланцевый стальной ГВФ-ст | 200 | 1,6 |  | 625 | 1012020108 | 4709 | 17697
| 250 | 1,6 |  | 625 | 1012020109 | 4710 | 33972
| 300 | 1,6 |  | 930 | 1012020110 | 4711 | 40275
Вода, пар. От 0 до +150 ℃. Полнопроходная арматура id 4715 | 350 | 1,6 |  | 930 | 1012020111 | 4712 | 59844
| 450 | 1,6 |  | 1020 | 1012020112 | 4713 | 108427
| 500 | 1,6 |  | 1160 | 1012020113 | 4714 | 136630
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 40 | 1,6 |  | 310 | 1012020201 | 4717 | 0
| 40 | 1,6 |  | 310 | 1012020201 | 4717 | 0
| 50 | 1,6 |  | 360 | 1012020202 | 4718 | 0
| 50 | 1,6 |  | 360 | 1012020202 | 4718 | 0
| 65 | 1,6 |  | 420 | 1012020203 | 4719 | 0
| 65 | 1,6 |  | 420 | 1012020203 | 4719 | 0
| 80 | 1,6 |  | 420 | 1012020204 | 4720 | 0
Грязевик вертикальный под приварку стальной ГВП-ст | 80 | 1,6 |  | 420 | 1012020204 | 4720 | 0
| 100 | 1,6 |  | 475 | 1012020205 | 4721 | 0
| 100 | 1,6 |  | 475 | 1012020205 | 4721 | 0
Вода, пар. От 0 до +150 ℃. Полнопроходная арматура id 4716 | 125 | 1,6 |  | 475 | 1012020206 | 4722 | 0
| 125 | 1,6 |  | 475 | 1012020206 | 4722 | 0
| 150 | 1,6 |  | 525 | 1012020207 | 4723 | 0
| 150 | 1,6 |  | 525 | 1012020207 | 4723 | 0
| 200 | 1,6 |  | 625 | 1012020208 | 4724 | 0
| 200 | 1,6 |  | 625 | 1012020208 | 4724 | 0
| 250 | 1,6 |  | 730 | 1012020209 | 4725 | 0
| 250 | 1,6 |  | 730 | 1012020209 | 4725 | 0
| 300 | 1,6 |  | 930 | 1012020210 | 4726 | 0
| 300 | 1,6 |  | 930 | 1012020210 | 4726 | 0
| 350 | 1,6 |  | 930 | 1012020211 | 4727 | 0
| 350 | 1,6 |  | 930 | 1012020211 | 4727 | 0
| 400 | 1,6 |  | 1020 | 1012020212 | 4728 | 0
| 400 | 1,6 |  | 1020 | 1012020212 | 4728 | 0
| 500 | 1,6 |  | 1160 | 1012020213 | 4729 | 0
| 500 | 1,6 |  | 1160 | 1012020213 | 4729 | 0
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 40 | 1,6 |  | 310 | 1012020301 | 4730 | 4552
| 50 | 1,6 |  | 360 | 1012020302 | 4731 | 5126
| 65 | 1,6 |  | 420 | 1012020303 | 4732 | 7164
| 80 | 1,6 |  | 420 | 1012020304 | 4733 | 7736
| 100 | 1,6 |  | 475 | 1012020305 | 4734 | 11089
| 125 | 1,6 |  | 475 | 1012020306 | 4735 | 13620
| 150 | 1,6 |  | 525 | 1012020307 | 4736 | 18620
Грязевик абонентский вертикальный фланцевый стальной ГАВФ ТС-569 | 200 | 1,6 |  | 625 | 1012020308 | 4737 | 29497
| 250 | 1,6 |  | 730 | 1012020309 | 4738 | 35802
| 300 | 1,6 |  | 930 | 1012020310 | 4739 | 0
Вода. От +5 до +150 ℃. Полнопроходная арматура id 4744 | 350 | 1,6 |  | 930 | 1012020311 | 4740 | 0
| 400 | 1,6 |  | 1020 | 1012020312 | 4741 | 0
| 500 | 1,6 |  | 1160 | 1012020314 | 4743 | 0
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 3 | 40 |  |  | 1012020401 | 855 | 0
| 15 | 4,0 |  | 130 | 1012020402 | 4745 | 4162
| 20 | 4,0 |  | 150 | 1012020403 | 4746 | 4991
| 25 | 4,0 |  | 160 | 1012020404 | 4747 | 5685
| 32 | 4,0 |  | 180 | 1012020405 | 4748 | 6958
| 40 | 4,0 |  | 200 | 1012020406 | 4749 | 11367
| 50 | 4,0 |  | 230 | 1012020407 | 4750 | 13415
Фильтр сетчатый фланцевый стальной ФСФ-ст | 65 | 4,0 |  | 290 | 1012020408 | 4751 | 19328
| 80 | 4,0 |  | 310 | 1012020409 | 4752 | 20918
| 100 | 4,0 |  | 350 | 1012020410 | 4753 | 26376
Вода, пар, воздух. От -20 до +400 ℃. Полнопроходная арматура id 4761 | 125 | 4,0 |  | 400 | 1012020411 | 4754 | 51597
| 150 | 4,0 |  | 480 | 1012020412 | 4755 | 52293
| 200 | 4,0 |  | 600 | 1012020413 | 4756 | 94903
| 250 | 4,0 |  | 730 | 1012020414 | 4757 | 157789
| 300 | 4,0 |  | 850 | 1012020415 | 4758 | 232509
| 350 | 4,0 |  | 980 | 1012020416 | 4759 | 376441
| 400 | 4,0 |  | 1100 | 1012020417 | 4760 | 575734
Фильтры из чугуна
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 15 | 1,6 |  | 85 | 1012030101 | 4762 | 876
| 20 | 1,6 |  | 100 | 1012030102 | 4763 | 1054
| 25 | 1,6 |  | 120 | 1012030103 | 4764 | 1336
| 32 | 1,6 |  | 140 | 1012030104 | 4765 | 1644
| 40 | 1,6 |  | 160 | 1012030105 | 4766 | 1944
| 50 | 1,6 |  | 205 | 1012030106 | 4767 | 2209
Фильтр сетчатый муфтовый чугунный ФСМ-ч
Вода, пар, нейтральные жидкости. От -10 до +200 ℃. Полнопроходная арматура id 4768
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 15 | 1,6 |  | 130 | 1012030201 | 4769 | 1260
| 20 | 1,6 |  | 150 | 1012030202 | 4770 | 1435
| 25 | 1,6 |  | 160 | 1012030203 | 4771 | 1588
| 32 | 1,6 |  | 180 | 1012030204 | 4772 | 1828
| 40 | 1,6 |  | 200 | 1012030205 | 4773 | 2299
| 50 | 1,6 |  | 230 | 1012030206 | 4774 | 1446
| 65 | 1,6 |  | 290 | 1012030207 | 4775 | 1999
Фильтр сетчатый фланцевый чугунный ФСФ-ч | 80 | 1,6 |  | 310 | 1012030208 | 4776 | 2496
| 100 | 1,6 |  | 350 | 1012030209 | 4777 | 2964
| 125 | 1,6 |  | 400 | 1012030210 | 4778 | 5335
Вода, пар, нейтральные жидкости. От -10 до +200 ℃. Полнопроходная арматура id 4785 | 150 | 1,6 |  | 480 | 1012030211 | 4779 | 5928
| 200 | 1,6 |  | 600 | 1012030212 | 4780 | 10830
| 250 | 1,6 |  | 730 | 1012030213 | 4781 | 16388
| 300 | 1,6 |  | 850 | 1012030214 | 4782 | 24653
| 350 | 1,6 |  | 980 | 1012030215 | 4783 | 0
| 400 | 1,6 |  | 1100 | 1012030216 | 4784 | 42750
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 15 | 1,6 |  | 130 | 1012030301 | 4786 | 1804
| 20 | 1,6 |  | 150 | 1012030302 | 4787 | 2033
| 25 | 1,6 |  | 160 | 1012030303 | 4788 | 2712
| 32 | 1,6 |  | 180 | 1012030304 | 4789 | 3192
| 40 | 1,6 |  | 200 | 1012030305 | 4790 | 4631
| 50 | 1,6 |  | 230 | 1012030306 | 4791 | 5890
| 65 | 1,6 |  | 290 | 1012030307 | 4792 | 8616
Фильтр сетчатый фланцевый чугунный 46ч3фт | 80 | 1,6 |  | 310 | 1012030308 | 4793 | 12015
| 100 | 1,6 |  | 350 | 1012030309 | 4794 | 16604
| 125 | 1,6 |  | 400 | 1012030310 | 4795 | 0
Вода, неагрессивные жидкости, горячая вода. От -15 до +200 ℃. Полнопроходная арматура id 4798 | 150 | 1,6 |  | 480 | 1012030311 | 4796 | 36984
| 200 | 1,6 |  | 600 | 1012030312 | 4797 | 51856
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 15 | 1,6 |  | 85 | 1012030401 | 4799 | 1557
| 20 | 1,6 |  | 100 | 1012030402 | 4800 | 1727
| 25 | 1,6 |  | 120 | 1012030403 | 4801 | 1057
| 32 | 1,6 |  | 140 | 1012030404 | 4802 | 1261
| 40 | 1,6 |  | 160 | 1012030405 | 4803 | 1499
| 50 | 1,6 |  | 205 | 1012030406 | 4804 | 4665
Фильтр сетчатый с магнитной вставкой муфтовый чугунный ФММ-ч
Вода, пар, нейтральные жидкости. От -10 до +200 ℃. Полнопроходная арматура id 4805
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 15 | 1,6 |  | 130 | 1012030501 | 4806 | 1995
| 20 | 1,6 |  | 150 | 1012030502 | 4807 | 2175
| 25 | 1,6 |  | 160 | 1012030503 | 4808 | 2669
| 32 | 1,6 |  | 180 | 1012030504 | 4809 | 3436
| 40 | 1,6 |  | 200 | 1012030505 | 4810 | 4040
| 50 | 1,6 |  | 230 | 1012030506 | 4811 | 1857
| 65 | 1,6 |  | 290 | 1012030507 | 4812 | 2730
Фильтр сетчатый с магнитной вставкой фланцевый чугунный ФМФ-ч | 80 | 1,6 |  | 310 | 1012030508 | 4813 | 3276
| 100 | 1,6 |  | 350 | 1012030509 | 4814 | 4134
| 125 | 1,6 |  | 400 | 1012030510 | 4815 | 9516
| 150 | 1,6 |  | 480 | 1012030511 | 4816 | 9594
Вода, пар, нейтральные жидкости. От -10 до +200 ℃. Полнопроходная арматура id 4822 | 200 | 1,6 |  | 600 | 1012030512 | 4817 | 14997
| 250 | 1,6 |  | 730 | 1012030513 | 4818 | 29247
| 300 | 1,6 |  | 850 | 1012030514 | 4819 | 38999
| 350 | 1,6 |  | 980 | 1012030515 | 4820 | 198173
| 400 | 1,6 |  | 1100 | 1012030516 | 4821 | 261448
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 50 | 1,6 |  | 230 | 1012030601 | 4823 | 5771
| 65 | 1,6 |  | 290 | 1012030602 | 4824 | 6412
| 80 | 1,6 |  | 310 | 1012030603 | 4825 | 9005
| 100 | 1,6 |  | 350 | 1012030604 | 4826 | 9460
| 150 | 1,6 |  | 480 | 1012030605 | 4827 | 25799
| 200 | 1,6 |  | 650 | 1012030606 | 4828 | 47386
Фильтр сетчатый с магнитной вставкой фланцевый чугунный ФМФ-ч ВДП
Вода, пар, нейтральные жидкости. От -10 до +200 ℃. Полнопроходная арматура id 4829
Фильтры из цветных сплавов
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 15 | 1,6 |  | 47 | 1012040101 | 4830 | 125
| 20 | 1,6 |  | 65 | 1012040102 | 4831 | 164
| 25 | 1,6 |  | 72 | 1012040103 | 4832 | 275
| 32 | 1,6 |  | 94 | 1012040104 | 4833 | 563
| 40 | 1,6 |  | 100 | 1012040105 | 4834 | 897
| 50 | 1,6 |  | 120 | 1012040106 | 4835 | 1275
Фильтр сетчатый муфтовый латунный ФСМ-лт
Вода, нейтральные жидкости. От 0 до +90 ℃. Полнопроходная арматура id 4836
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 15 | 2,0 |  | 54 | 1012040201 | 4837 | 243
| 20 | 2,0 |  | 69 | 1012040202 | 4838 | 440
| 25 | 2,0 |  | 89 | 1012040203 | 4839 | 845
| 32 | 1,6 |  | 98 | 1012040204 | 4841 | 1381
| 40 | 1,6 |  | 111 | 1012040205 | 4842 | 2058
| 50 | 1,6 |  | 135 | 1012040206 | 4843 | 2655
Фильтр сетчатый муфтовый латунный ФСМ-лт (тип 192)
Вода, нейтральные жидкости. От +5 до +150 ℃. Полнопроходная арматура id 4840
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 15 | 2,5 |  | 60 | 1012040301 | 4844 | 138
| 20 | 2,5 |  | 70 | 1012040302 | 4845 | 254
| 25 | 2,5 |  | 75 | 1012040303 | 4846 | 386
| 32 | 2,5 |  | 90 | 1012040304 | 4847 | 544
| 40 | 2,5 |  | 100 | 1012040305 | 4848 | 763
| 50 | 2,5 |  | 120 | 1012040306 | 4849 | 1017
Фильтр сетчатый муфтовый латунный 46б2нж
Вода, нейтральные жидкости. От 0 до +150 ℃. Полнопроходная арматура id 4850
Фильтры прочие
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 10 | 1,6 |  | 90 | 1012060104 | 4865 | 1535
| 15 | 1,6 |  | 116 | 1012060101 | 4851 | 2382
| 20 | 1,6 |  | 136 | 1012060102 | 4852 | 3911
| 25 | 1,6 |  | 168 | 1012060103 | 4853 | 6287
Антинакипной магнитный преобразователь воды (тип М) АМП-М
От до ℃ id 4854
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 10 | 1,6 |  | 95 | 1012060201 | 4855 | 1700
| 15 | 1,6 |  | 120 | 1012060202 | 4856 | 2723
| 20 | 1,6 |  | 145 | 1012060203 | 4857 | 4422
| 25 | 1,6 |  | 170 | 1012060204 | 4858 | 6970
Антинакипной магнитный преобразователь воды (тип С) АМП-С
От до ℃ id 4859
Наименование, параметры, внешний вид | DN | PN, МПа | D min - D max, мм | Строительная длина, мм | Артикул | ID | Розничная цена, с НДС, ₽
| 10 | 1,6 |  | 107 | 1012060301 | 4860 | 1876
| 15 | 1,6 |  | 127 | 1012060302 | 4861 | 3064
| 20 | 1,6 |  | 146 | 1012060303 | 4862 | 4934
| 25 | 1,6 |  | 170 | 1012060304 | 4863 | 7523
Антинакипной магнитный преобразователь воды (тип Л) АМП-С
От до ℃ id 4864